|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, а также схемы инженерных коммуникаций коммунальных услуг в сферах естественных монополий, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами РК по Аксускому заводу ферросплавов****Павлодарская область г.Аксу, АксЗФ, ТСЦ , 4-квартал 2024г.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование регулируемой услуги** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/час** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час** | **Фактический отпуск тепловой энергии по состоянию на 01.01.2025г. в пересчете на расчетную температуру наружного воздуха для Павлодарской области (-37оС)** | **Выдано технических условий на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов, Гкал/час** | **Свободная (доступная) тепловая мощность, Гкал/час** | **Емкости** | **Место предоставления услуги и источник энергии** | **Наличие схем инженерных коммуникаций** |
| 1 | Производство тепловой энергией | 240 | 180 | 203164 Гкал | нет | нет | нет | Павлодарская область г. АксуАксЗФ ТСЦ РОК-2 (Районная отопительная котельная) | Не имеютсяТепловые сети г.Аксу находятся на балансе ТОО Теплосервис-Аксу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Фактическая выработка тепловой энергии от РОК-2 взята за 2 месяца (октябрь, ноябрь 2024г. факт) – 119880 Гкал и план декабрь 2024 года – 83284 Гкал, итого: 203 164 Гкал, в том числе отпущено на сторону 117 118 Гкал от РОК-2 из них (октябрь, ноябрь 2024 – факт – 75 118 Гкал и декабрь – план- 42000 Гкал), итого: 117 118 Гкал.