|  |  | Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, а также схемы инженерных коммуникаций коммунальных услуг в сферах естественных монополий, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами РК по Аксускому заводу ферросплавов Павлодарская область г.Аксу, АксЗФ, ТСЦ , 3-квартал 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой услуги | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |  | Фактический отпуск тепловой энергии по состоянию на 01.10.2024г. в пересчете на расчетную температуру наружного воздуха для Павлодарской области (-37оС) |  | Выдано технических условий на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов, Гкал/час | Свободная (доступная) тепловая мощность, Гкал/час |  | Емкости | Место предоставления услуги и источник энергии |  |  | Наличие схем инженерных коммуникаций |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергией | 240 | 180 |  | 10511 Гкал |  | нет | нет |  | нет | Павлодарская область г. Аксу АксЗФ ТСЦ РОК-2 (Районная отопительная котельная) |  |  | Не имеются Тепловые сети г.Аксу находятся на балансе ТОО Теплосервис-Аксу |  |  |

Примечание: Фактическая выработка тепловой энергии от РОК-2 взята за 2 месяца (июль, август факт) – 5 052 Гкал и план сентябрь 2024 года – 5 459 Гкал, итого: 10 511 Гкал, в том числе отпущено на сторону 8 831 Гкал от РОК-2 из них (июль, август 2024 – факт – 4 331 Гкал и сентябрь – план- 4 500 Гкал), итого: 8 831 Гкал.