|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **«Качары кені» АҚ Жылу орталығы желілерінің резерві, бос және қолжетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының, өткізу қабілеттіліктерінің болуы туралы ақпарат** | **25.09.2024 ж.** |
| **р/р****№** | **Реттелетін қызметтің атауы** | **Белгіленген жылу қуаты, Гкал / сағ** | **Қолда бар жылу қуаты, Гкал / сағас** | **Қостанай облысы үшін сыртқы ауаның есептік температурасына қайта есептегенде 25.09.2024 ж. жағдай бойынша тұтынушылардың жылу жүктемесі (-33,5оС)** | **Жаңадан салынып жатқан объектілердің жылу желілеріне қосылуға техникалық шарттар берілді (ТШ 25.09.2024 ж. дейін жұмыс істейді), Гкал/сағ** | **Бос жылу қуаты, Гкал / сағ** | **Сыйымдылығы** | **Қызмет көрсету орны және энергия көзі** | **Инженерлік коммуникациялар сұлбаларының болуы** |
| 1 | Қашар к. жылу энергиясын өндіру | 85 | 50 | 42 | - | 8 | жоқ | Қостанай облысы, Қашар к., жылу орталығы | «Качары кені» АҚ теңгеріміндегі жылу желілері |

«Качары кені» АҚ теңгеріміндегі жылу желілерінің өткізу қабілеті (Қашар кентінің өнеркәсіптік аймағының жылу желілері):

«ЖО-Өнеркәсіптік аймақ» жылу магистралі: max 310 т/сағ; min 1,5 т/сағ.