|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **«Качары кені» АҚ жылу орталығы желілерінің резерві, бос және қолжетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының, өткізу қабілеттіліктерінің болуы туралы ақпарат** | | | | | | | **27.06.2025ж. арналған** |
| **р/к №** | **Реттелетін қызметтің атауы** | **Орнатылған жылу қуаты, Гкал / сағ** | **Қолда бар жылу қуаты, Гкал / сағ** | **Қостанай облысы үшін сыртқы ауаның есептік температурасын қайта есептегенде 27.06.2025 жылғы жағдай бойынша тұтынушылардың жылу жүктемесі (-33,5оС)** | **Жаңадан салынып жатқан нысандардың жылу желілеріне қосылуға техникалық шарттар берілді (ТШ 27.06.2025 ж. дейін әрекет етеді), Гкал/сағ** | **Бос жылу қуаты, Гкал / сағ** | **Сыйымдылығы** | **Қызмет көрсету орны және энергия көзі** | **Инженерлік коммуникациялар сұлбаларының болуы** |
| 1 | Қашар к. жылу энергиясын өндіру | 135 | 50 | 42 | - | 8 | жоқ | Қостанай обл., Қашар к., жылу орталығы | «Качары кені» АҚ балансындағы жылу желілері |

«Качары кені» АҚ балансындағы жылу желілерінің өткізу қабілеті (Қашар к. өнеркәсіптік аймағының жылу желілері):

«ТЦ-Промзона» жылу магистралі: max 310 т/сағ; min 1,5 т/сағ.